## Сентябрь 2019
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" 30.09.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГПП-1 | Т-1 | 6300 - 110/6 | 63.4921 | 2000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
2 |  | Т-2 | 10000 - 110/35/6 | 37.5 | 4000
3 | ГПП-2 | Т-1 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
4 |  | Т-2 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
7 | ЦРП-4 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000 | г. Сибай, Горная 4
8 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000
9 | ЦРП-5 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500 | г. Сибай, Индустриальное ш. 37
10 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500
11 | ТП Компрессорная | Т-1 | 1000 - 6/0,4 | 20 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
12 |  | Т-2 | 1000 - 6/0,4 | 20
13 | ТП Управления энергоцеха |  | 250 - 6/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7
14 | ТП АРМ |  | 100 - 10/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Зилаирское ш. 11
15 | ТП "Гадельша" |  | 400 - 10/0,4 | 30 |  | БО "Гадельша"

## II Квартал 2019
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и Выше Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" на 30.09.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацие по уровням напряжения Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" на 30.06.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Уровень напряжения 6 кВ
1 | ГПП-1 | Т-1 | 6300 - 110/6 | 63.4921 | 2000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
2 |  | Т-2 | 10000 - 110/35/6 | 37.5 | 4000
3 | ГПП-2 | Т-1 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
4 |  | Т-2 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
7 | ЦРП-4 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000 | г. Сибай, Горная 4
8 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000
9 | ЦРП-5 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500 | г. Сибай, Индустриальное ш. 37
10 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500
11 | ТП Компрессорная | Т-1 | 1000 - 6/0,4 | 20 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
12 |  | Т-2 | 1000 - 6/0,4 | 20
13 | ТП Управления энергоцеха |  | 250 - 6/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7
14 | ТП АРМ |  | 100 - 10/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Зилаирское ш. 11
15 | ТП "Гадельша" |  | 400 - 10/0,4 | 30 |  | БО "Гадельша"

## III Квартал 2019
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и Выше Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" на 30.09.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацие по уровням напряжения Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" на 30.09.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Уровень напряжения 6 кВ
1 | ГПП-1 | Т-1 | 6300 - 110/6 | 63.4921 | 2000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
2 |  | Т-2 | 10000 - 110/35/6 | 37.5 | 4000
3 | ГПП-2 | Т-1 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
4 |  | Т-2 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
7 | ЦРП-4 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000 | г. Сибай, Горная 4
8 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000
9 | ЦРП-5 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500 | г. Сибай, Индустриальное ш. 37
10 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500
11 | ТП Компрессорная | Т-1 | 1000 - 6/0,4 | 20 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
12 |  | Т-2 | 1000 - 6/0,4 | 20
13 | ТП Управления энергоцеха |  | 250 - 6/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7
14 | ТП АРМ |  | 100 - 10/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Зилаирское ш. 11
15 | ТП "Гадельша" |  | 400 - 10/0,4 | 30 |  | БО "Гадельша"

## IV Квартал 2019
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и Выше Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" на 30.12.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацие по уровням напряжения Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК" на 30.12.2019 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  | кВт - кВ/кВ/кВ | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Уровень напряжения 6 кВ
1 | ГПП-1 | Т-1 | 6300 - 110/6 | 63.4921 | 2000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
2 |  | Т-2 | 10000 - 110/35/6 | 37.5 | 4000
3 | ГПП-2 | Т-1 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000 | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
4 |  | Т-2 | 16000 - 110/6 | 40 | 4000
5 | ГПП-3 | Т-1 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000 | г. Сибай, Горная 4
6 |  | Т-2 | 16000 - 115/38,5/6,6 | 46.875 | 5000
7 | ЦРП-4 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000 | г. Сибай, Горная 4
8 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 23.8095 | 1000
9 | ЦРП-5 | Т-1 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500 | г. Сибай, Индустриальное ш. 37
10 |  | Т-2 | 6300 - 35/6,3 | 31.746 | 1500
11 | ТП Компрессорная | Т-1 | 1000 - 6/0,4 | 20 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7/4
12 |  | Т-2 | 1000 - 6/0,4 | 20
13 | ТП Управления энергоцеха |  | 250 - 6/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Индустриальное ш. 7
14 | ТП АРМ |  | 100 - 10/0,4 | 80 |  | г. Сибай, Зилаирское ш. 11
15 | ТП "Гадельша" |  | 400 - 10/0,4 | 30 |  | БО "Гадельша"